平成20年度生命環境科学科卒業研究中間審査要旨

プラスチック中のリン酸エステル類の分析方法の開発

谷合研究室　0523032番　今村美貴

１．背景および目的

プラスチックとは熱や圧力を加えることによって成型された分子量が大きい有機化合物の総称である。日常では、買い物袋、幼児遊具、食品包装などの家庭用品など身近なところにも多く使われている。プラスチックにはそれぞれの用途に合わせて要求される物性にするための添加剤が入っている。可塑剤は添加することで柔軟性を与え、難燃剤は添加することで難燃効果を与える。これら添加剤には人体に有害な物質もあり、使用が禁止されている物質や規制されている物質がある。可塑剤・難燃剤として使われているリン酸エステルは発がん性・化学過敏症・神経毒性があり過剰に含まれると危険な物質である。リン酸エステルが含まれている代表的なプラスチックがポリウレタンであり、防水シート、塗料、繊維製品、自動車部品などに用いられている。

本研究ではリン酸エステルの中でも危険性の高いリン酸トリス（ブトキシエチル）TBEP,リン酸トリス（2-クロロ-1-メチルエチル）TCIPP,リン酸トリス（2-クロロエチル）TCEPの３つを同時に定量できる分析方法の開発を目的とする。

TBEP

TCIPP

TCEP

これらの成分は他の可塑剤、難燃剤と比べて水溶性が高く、防水シートのような水との接触の多い試料からは環境水に溶出する可能性がある。そこで、こうした試料から溶出するリン酸エステル類の定量方法の開発を行っている。

２．実験方法

2.1試薬及び装置

本研究ではTBEP,TCIPP,TCEPの３種の可塑剤、難燃剤のリン酸エステルについて検討する。溶媒はジクロロメタンを用い、GC/MS分析における内部標準物質として9－ブロモアントラセンを用いる。

実験装置はロータリーエバポレーターとGC/MS-QP2010(島津製作所製）を用いる。

2.2実験操作

プラスチックからリン酸エステルを水に溶出させ、これを溶媒のジクロロメタン側に逆抽出させる。ロータリーエバポレーターで濃縮しGC/MS測定を行う。

3.結果及び考察

3.1分析条件の決定

GC-MSで測定する際の分析条件を決定した。初

めに溶媒であるジクロロメタンの溶媒溶出時間を決め、各測定物質と内部標準物質である9-ブロモアントラセンの標準液の保持時間を確認した。

表3.1GC,MSの分析条件

| GC |  | MS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶媒溶出時間 | 5.5分 | イオン源温度 | 200℃ |
| カラムオーブン温度 | 50℃ | インタフェース温度 | 280℃ |
| 気化室温度 | 280℃ | 検出器電圧 | 0.8kV |

表3.2 昇温プログラム

表3.3質量分析プログラム

| 開始時間(min) | 終了時間(min) | 開始m/z | 終了m/z |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 39 | 50 | 350 |

| レート（℃/min） | 温度（℃） | ホールド時間(min） |
| --- | --- | --- |
| － | 50 | 6 |
| 30 | 200 | 0 |
| 10 | 280 | 20 |

3.2検量線の作成

TBEP、TCIPP、TBEPが同濃度ずつ含まれている混合標準液を作り、内部標準物質を一定量（1ppm）加えそれぞれGC/MSで測定し内部標準法により検量線を作成した。

図3.2.1　検量線

４.今後の方針

１)水にTBEP,TCIPP,TCEPをある濃度加えた溶液を作り抽出条件の検討を行い抽出率を求める。また逆抽出する際に溶媒側にきちんと測定物質が抽出してくるかどうか検討を行う。

２)防水シートから水へ溶出したTBEP,TCIPP,TCE

Pの定量を行う。

5.参考文献

1)宇野健一・吉澤正 千葉県水保研年報 Vol.1993 pp.181-184 “有機リン酸トリエステル類の分析法について”(1994)

2)宇野健一・吉沢正 Vol.1993 pp.185-187廃棄物最終処分場に使用される遮水シートからの溶出物質について(1994)